## Tabela
Załącznik
Tabela do wyliczenia ceny oferty
L.p. | Rodzaj usługi | Nazwa jedn. obmiaru | Orient. ilości robót | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto | Wartość usługi brutto [4 x 5]
- | - | - | - | zł | zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Czyszczenie zaśniedziałych styków i montaż podkładek Al.-Cu | kpl. | 40 |  | 0
2 | Demontaż słupa oświetleniowego z oprawą | szt. | 2 |  | 0
3 | Lokalizacja uszkodzenia kabla | szt. | 30 |  | 0
4 | Montaż muf z rur termokurczliwych na kablach | kpl. | 60 |  | 0
5 | Mycie kloszy z udziałem podnośnika | szt. | 200 |  | 0
6 | Oględziny szafek i tablic oświetleniowych w 2020 r. wraz z wykonaniem brakujacych opisów obwodów | kpl. | 110 |  | 0
7 | Oględziny urządzeń oświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) w 2020 r. | szt. | 3580 |  | 0
8 | Pionowanie słupów o wys. do 5 m | szt. | 30 |  | 0
9 | Pionowanie słupów o wys. od 6 m do 9 m | szt. | 35 |  | 0
10 | Pomiary rezystancji izolacji kabli | szt. | 50 |  | 0
11 | Pomiary rezystancji uziemień | szt. | 1 |  | 0
12 | Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | szt. | 2000 |  | 0
13 | Sprawdzenie działania oświetlenia 1 raz w tygodniu | szt. | 52 |  | 0
14 | Ułożenie kabli YAKY 4x25 mm2 lub YAKY 4x35 mm2 w rowach kablowych | mb. | 140 |  | 0
15 | Usuwanie sopli z opraw z udziałem podnośnika | szt. | 200 |  | 0
16 | Wykonanie zerowania ochronnego szafki oświetleniowej | kpl. | 5 |  | 0
17 | Wymiana baterii w zegarach astronomicznych | szt. | 10 |  | 0
18 | Wymiana kabli YAKY 4x25 mm2 lub YAKY 4x35 mm2 w rurach | mb. | 90 |  | 0
19 | Wymiana lamp 150W metalohalogenkowych | szt. | 3 |  | 0
20 | Wymiana lamp 250W metalohalogenkowych | szt. | 30 |  | 0
21 | Wymiana lamp 400W metalohalogenkowych | szt. | 16 |  | 0
22 | Wymiana lamp sodowych 70W | szt. | 200 |  | 0
23 | Wymiana lamp sodowych 100W | szt. | 30 |  | 0
24 | Wymiana lamp sodowych 150W | szt. | 60 |  | 0
25 | Wymiana lamp typu LED Lotus 30W E27 | szt. | 2 |  | 0
26 | Wymiana opraw drogowych (oprawy z demontażu udostępni Zamawiający) | szt. | 20 |  | 0
27 | Wymiana opraw drogowych LED typu UniStreet Philips o mocy od 40W do 110W | szt. | 5 |  | 0
28 | Wymiana opraw LCP400 HPI-250 z pulsatorem LED doświetlających przejścia dla pieszych | kpl. | 4 |  | 0
29 | Wymiana opraw sodowych o mocy od 70W do 100W | szt. | 4 |  | 0
30 | Wymiana opraw sodowych typu OCPK 70W na oprawy równoważne, np. ELBA E/Z wraz ze źródłem światła typu LED Lotus 30W E27 | kpl. | 8 |  | 0
31 | Wymiana opraw stylowych LED typu Albany Schreder o mocy od 70W do 140W | szt. | 1 |  | 0
32 | Wymiana opraw ZFD 236 na oprawy równoważne, np. ELBA E/Z wraz ze źródłem światła typu LED Lotus 30W E27 | kpl. | 15 |  | 0
33 | Wymiana osprzętu opraw sodowych (statecznik + układ zapłonnikowy + kondensator) | kpl. | 110 |  | 0
34 | Wymiana panelu LED 36W wraz z zasilaczem do oprawy MIRA LED | kpl. | 1 |  | 0
35 | Wymiana panelu LED 48W do kolumny świetlnej SAL DECO-3 LED | kpl. | 1 |  | 0
36 | Wymiana pokryw wnękowych na słupach | szt. | 20 |  | 0
37 | Wymiana projektorów LED do iluminacji o mocy do 110W | szt. | 1 |  | 0
38 | Wymiana przerywaczy w oprawach LCP400 | szt. | 18 |  | 0
39 | Wymiana przewodów YDY 3x2,5 mm2 w słupach oświetleniowych | mb | 300 |  | 0
40 | Wymiana słupów stalowych o wys. od 4 m do 5 m | szt. | 19 |  | 0
41 | Wymiana słupów stalowych o wys. od 6 m do 9 m | szt. | 20 |  | 0
42 | Wymiana styczników 1 fazowych 25A | szt. | 1 |  | 0
43 | Wymiana styczników 3 fazowych 40A | szt. | 2 |  | 0
44 | Wymiana szafek oświetleniowych | szt. | 5 |  | 0
45 | Wymiana świetlówek 36W | szt. | 200 |  | 0
46 | Wymiana świetlówek kompaktowych o mocy do 30W | szt. | 2 |  | 0
47 | Wymiana wkładek bezpiecznikowych typu Wn-1 | szt. | 2 |  | 0
48 | Wymiana wkładek bezpiecznikowych typu Wt-00 | szt. | 35 |  | 0
49 | Wymiana wkładek topikowych do 25A | szt. | 200 |  | 0
50 | Wymiana wyłączników samoczynnych S301, C25A | szt. | 15 |  | 0
51 | Wymiana wyłączników zmierzchowych | szt. | 1 |  | 0
52 | Wymiana wysięgników 1 ram. na słupach stalowych | szt. | 10 |  | 0
53 | Wymiana wysięgników 2 ram. na słupach stalowych | szt. | 1 |  | 0
54 | Wymiana zamków systemowych Master Key w szafkach oświetleniowych | szt. | 5 |  | 0
55 | Wymiana zapłonników | szt. | 130 |  | 0
56 | Wymiana zegarów astronomicznych | szt. | 10 |  | 0
57 | Wymiana złączy bezpiecznikowych IZK | szt. | 90 |  | 0
58 | Wymiana złączy fazowych IZK | szt. | 180 |  | 0
59 | Wymiana złączy zerowych IZK | szt. | 90 |  | 0
60 | Wymiana żarówek 55W w pulsatorach | szt. | 150 |  | 0
61 | Załączenie i wyłączenie zasilania lamp | kpl. | 28 |  | 0
62 | Załączenie zabezpieczeń i sprawdzenie działania, regulacja zegarów | kpl. | 300 |  | 0
63 | Zerowania ochronne słupów, w tym wymiana tabliczek na komplet złączy IZK | kpl. | 20 |  | 0
| Razem cena oferty brutto (suma pozycji w kol. 6) |  |  | zł | 0