K.7021.10.18.2015

Szczecinek dnia 23-03-2015r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa oświetlenia                                     ul. Harcerskiej, ul. Kwiatowej oraz ul. Słowiańskiej w Szczecinku”

Miasto Szczecinek jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.                poz. 907 z późn. zm.), w związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ przekazuje niniejszym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1.

Czy jest możliwość zamiany słupów ośmiokątnych na słupy stożkowe do wkopu a nie na fundamencie, jak również zastosowanie słupów 7m do wkopu a nie posadowionych na fundamencie.

Wyjaśnienie 1.

Zamawiający dopuszcza zamianę słupów ośmiokątnych stalowych ocynkowanych na słupy stożkowe stalowe ocynkowane o tej samej wysokości, co zaprojektowane. Wszystkie słupy oświetleniowe muszą być posadowione na fundamentach.

W Sekcji III. ust. 6 SIWZ znajduje się zapis:

„Wykonawcy mogą przedstawić równoważną techniczną propozycję zaznaczając wyraźnie w ofercie, w oddzielnym załączniku, zmienione pozycje dostarczając wtedy obowiązkowo wszystkie informacje konieczne do kompletnej oceny rozwiązania równoważnego przez zamawiającego, gdyż to na wykonawcy spoczywa ciężar wykazania równoważności treści składanej oferty. Użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego i parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, nie gorszego niż przywołany w dokumentacji”.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Miasta

Daniel Rak