K.7013.4.1.2014							Szczecinek, 31-07-2014 r.

wszyscy wykonawcy

dotyczy: Budowy kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku przy ul. Waryńskiego

Miasto Szczecinek jako zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami/ 
w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ przekazuje niniejszym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zap. 1

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczna pkt.3 p.pkt 3.1.1 sieć kanalizacji deszczowej nelezy wykonac z rur i kształtek spełniających następujące wymagania:

-(…) rury muszą być wykonane z polipropylenu PEHD z zewnętrznym płaszczem w kolorze czarnym.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie rur z GRP?

Wyjaśnienie 1.

Zgodnie z punktem III.5 SIWZ:

„Wykonawcy mogą przedstawić równoważną techniczną propozycję zaznaczając wyraźnie w ofercie, w oddzielnym załączniku, zmienione pozycje dostarczając wtedy obowiązkowo wszystkie informacje konieczne do kompletnej oceny rozwiązania równoważnego przez zamawiającego, gdyż to na wykonawcy spoczywa ciężar wykazania równoważności treści składanej oferty. Użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego i parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.”

Zap. 2

Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ. W rozdziale V pkt 3 jest zapisane : „Dysponowanie kierownictwem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi łącznie z wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w branżach: instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Kierownik budowy musi posiadać doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej min. 3 lata.”

Proszę o dokładne doprecyzowanie : czy kierownik budowy ma mieć uprawnienia i doświadczenie w branży sanitarnej , czy ma mieć uprawnienia i doświadczenie w branży konstrukcyjno-budowlanej?

Wyjaśnienie 2.

Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi łącznie z wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w branży instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Kierownik budowy musi posiadać doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w branży sanitarnej  min. 3 lata.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas