K.7013.3.1.2014							Szczecinek, 16-05-2014 r.

wszyscy wykonawcy

dotyczy: przebudowy z rozbudową sieci deszczowej w ulicy Piłsudskiego w Szczecinku wraz

z przebudową chodnika

Miasto Szczecinek jako zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami/ 
w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ przekazuje niniejszym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zap. 1

Czy zamawiający przewiduje częściowe zamknięcie ulicy J. Piłsudskiego np. części jezdni asfaltowej? Wyjaśnienie 1.

Tak, zamawiający przewiduje częściowe zamknięcie tej ulicy.

Zap. 2

Czy zamawiający posiada projekt organizacji ruchu?

Wyjaśnienie 2.

Nie, zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu . Zgodnie z punktem XII.2 SIWZ wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej brutto inne nakłady wynikające z przedmiotu zamówienia wpływające na wartość robót- m.in. projekt organizacji ruchu.

Zgodnie z punktem 9.3.SST koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.

Zap. 3

Jeżeli zamawiający posiada projekt organizacji ruchu to, czy ten plan został ściśle skoordynowany z technologią robót jaką przyjął projektant?

Wyjaśnienie 3.

Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu .

Zap. 4

Ulica Piłsudskiego jest drogą miejską, powiatową czy krajową?

Wyjaśnienie 4.

Ulica Piłsudskiego jest drogą gminną w zarządzie Miasta Szczecinek.

Zap. 5

Jeżeli miejską, to czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Wyjaśnienie 5.

Przebudowywana sieć deszczowa służy do odwodnienia m.in. ulicy Piłsudskiego, toteż opłaty za zajęcie pasa drogowego nie będą pobierane.

Zap. 6

Prosimy o szczegółowe podanie typu , symbolu , rodzaju rur Ø 1000, gdyż projekt techniczny nie precyzuje tego. Dla celów porównawczych prosimy o podanie nazwy producenta tych rur np. „Wavin”

Wyjaśnienie 6.

W punkcie 4 opisu technicznego projektu budowlanego podano, że: „Sieć deszczową zaprojektowano z rur i kształtek karbowanych o ściance strukturalnej PCV-U o sztywności obwodowej SN8, łączonych na kielich z uszczelką gumową”, oraz że: „Aprobata techniczna dla rur strukturalnych wielowarstwowych PCV-U powinna potwierdzać możliwość stosowania rur do budowy sieci kanalizacyjnych bezciśnieniowych”.

Zgodnie z punktem 2 Specyfikacji Technicznej materiały przeznaczone do zabudowy winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Jeśli rury Wavin spełniają te wymagania, to mogą być zastosowane do budowy przedmiotowej kanalizacji deszczowej.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas