## Arkusz1
Załącznik Nr 1.1
Wykaz punktów poboru energii elektrycznej PPE, będących własnością
| Miasta Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek. | [8 empty] | NIP 6730010209
l.p. | Punkty poboru energii elektrycznej | moc | Szacunkowe zużycie energii elektrycznej od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.
| Płatnik - Miasto Szczecinek | przyłącz. | C12B, C12W |  | C11 | C12A |  | R | B21 | Taryfa | Nr PPE
|  | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
| Obiekty i urządzenia różne |  | dzień | noc | 1-strefowa | szczyt | pozaszczyt | 1-strefowa | 1-strefowa
1. | Aktywne tablice drogowe Polna dz. 5/36 | 1 | 76 | 50 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108305854
2. | Aktywna tablica drogowa A.Krajowej dz.77 | 0.5 | 30 | 20 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108305955
3. | Fontanna Ordona 3 | 3.5 |  |  | 1962 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107964334
4. | Fontanna Pl.Wolności 6 | 5.5 |  |  |  | 9136 | 26806 |  |  | C12A | PL 0037540106954019
5. | Gablota Inform. 1 Maja 2 | 1 |  |  | 100 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107968879
6. | Muszla Ordona | 30 |  |  | 230 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107963829
7. | Nagłoś. imprez Pl.Sowińskiego 4 | 3.5 |  |  | 4058 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107609171
8. | Obserwat. Kościuszki 10 | 4 |  |  | 100 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107977771
9. | Oświetl. Pl.Wolności 18F | 4.5 |  |  | 4362 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107967869
10. | Oświetl. Kościoła 3 Maja | 6 |  |  | 27102 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107980805
11. | Biuro Pl. Wolności 13 | 30 |  |  | 188116 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540104004714
12. | Rozbudowa ratusza | 35 |  |  | 100000 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540108678696
13. | Boisko sportowe - studnia głębinowa Sójcza | 10 | 2000 | 2000 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108642930
14. | Ośrodek wypoczynkowy Mysia Wyspa | 100 | [6 empty] | 40000 | B21 | PL 0037540108451758
Kamery
15. | Kamera 28 Lutego | 0.5 |  |  | 570 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107818026
16. | Kamera 1 Maja | 0.5 |  |  | 528 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540108339806
17. | Kamera Armii Krajowej 30 | 0.5 |  |  | 574 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540108341321
18. | Kamera Armii Krajowej 66 | 0.5 |  |  | 570 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540108341624
19. | Kamera Budowlanych | 0.5 |  |  | 652 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540108339604
20. | Kamera B.Warszawy 50 | 0.02 | [5 empty] | 360 |  | R | PL 0037540107837325
21. | Kamera Dworcowa | 0.5 |  |  | 566 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540108328486
22. | Kamera Kaszubska 2-4 | 0.5 |  |  | 624 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107817824
23. | Kamera Koszalińska 9/9 | 0.5 |  |  | 480 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107817622
24. | Kamera Mickiewicza dz.535 | 0.5 |  |  | 486 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107816006
25. | Kamera Piłsudskiego dz.83/2 | 0.5 |  |  | 572 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107811457
26. | Kamera Piłsudskiego | 0.5 | 288 | 204 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108502480
27. | Kamera Pl.Wolności 8 | 0.02 | [5 empty] | 360 |  | R | PL 0037540107837022
28. | Kamera Połczyńska 5A-B | 0.5 |  |  | 396 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540108339402
29. | Kamera Słowiańska | 0.5 |  |  | 590 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540108339503
30. | Kamera Słupska dz.99 | 0.5 |  |  | 538 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107817925
31. | Kamera Spółdzielcza | 0.5 |  |  | 308 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540108339705
32. | Kamera Szczecińska 18 | 0.5 |  |  | 550 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540108341523
33. | Kamera Wyszyńskiego 88 dz.79 | 0.5 |  |  | 514 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107817420
34. | Kamera Wyszyńskiego 14 | 0.02 | [5 empty] | 360 |  | R | PL 0037540107837123
35. | Kamera Wyszyńskiego 36 | 0.02 | [5 empty] | 360 |  | R | PL 0037540107837224
Oświetlenia przejść dla pieszych
36. | Oświetl. przejść 3 Maja | 12 | 1626 | 5378 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108337075
37. | Oświetl. przejść Cieślaka | 6 | 3866 | 6636 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108337176
38. | Oświetl. przejść Jana Pawła II dz.951/178/1 | 4 | 2952 | 4494 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108143176
39. | Oświetl. przejść Kopernika | 1 | 1042 | 2052 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108408211
40. | Oświetl. przejścia Kościuszki dz.5 | 0.5 |  |  | 5922 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107981209
41. | Oświetl. przejścia Kościuszki dz.279/Jasna | 4 | 5544 | 11350 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108143277
42. | Oświetlenie przejścia ul. Ordona | 4 | 516 | 788 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108337277
43. | Oświetl. przejścia Trzesiecka | 1.5 | 1526 | 3364 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108474390
Oświetlenia uliczne
44. | Oświetl. uliczne 1 Maja | 10 | 20784 | 48242 | [5 empty] | C12B | PL 0037540000008182
45. | Oświetl. uliczne 1 Maja dz. 20, 563 | 6 | 5000 | 7000 | [5 empty] | C12B
46. | Oświetl. uliczne 9 Maja | 2.2 | 1584 | 4484 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107345352
47. | Oświetl. uliczne ciąg pieszo-jezdny 28 Lutego | 0.5 | 800 | 1200 | [5 empty] | C12B | PL 0037540000026710
48. | Oświetl. drogowe A.Krajowej - rondo | 2.5 | 100 | 100 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108484191
49. | Oswietl. uliczne Barwicka Trafo 1076 | 9 | 5738 | 11180 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107084159
50. | Oświetl. uliczne Barwicka Trafo 1211 | 7.5 | 7490 | 14784 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107348079
51. | Oswietl. uliczne Budowlanych Trafo | 4 | 8088 | 15638 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107084260
52. | Oświetl. Osiedla Budowlanych dz. 07-480/11 | 13 | 8000 | 10000 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108720631
53. | Oświetl. uliczne Bukowa | 1 | 1181 | 4778 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108310504
54. | Oświetl. uliczne Derdowskiego | 3.8 | 3238 | 3922 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107084462
55. | Oświetl. uliczne Jagiełły 1-9 Trafo | 2 | 4422 | 7636 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107084866
56. | Oswietl. uliczne Jeziorna | 1.5 | 3154 | 4602 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107084765
57. | Oświetl. uliczne Karlińska UM | 1.5 | 27918 | 52770 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107085270
58. | Oświetl. uliczne Karlińska Trafo 1289 | 2 | 6932 | 12372 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107085169
59. | Oświetl. uliczne Klasztorna Trafo 1030 | 2.5 | 6236 | 12406 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107368893
60. | Oświetl. uliczne Kołobrzeska | 12 | 15220 | 28752 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108476717
61. | Oświetl. uliczne Kopernika dz. 13-515, 513/17 | 12 |  |  |  | 1000 | 1200 |  |  | C12A | PL 0037540108639088
62. | Oświetl. parku ul. Kopernika | 1 | 1040 | 2348 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108291609
63. | Oświetl. uliczne Kosińskiego | 6 | 9202 | 19438 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107166005
64. | Oświetl. uliczne Koszalińska | 6 | 4418 | 9758 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108313837
65. | Oświetl. uliczne Koszalińska szafka ZIE | 12 | 19206 | 39226 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107369705
66. | Oświetl. uliczne Koszalińska | 16 | 9000 | 21000 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108637270
67. | Oświetl. uliczne Kościuszki | 28 | 67036 | 140930 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107916440
68. | Oświetl. parku ul. Lelewela | 1.5 |  |  | 3554 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540108474289
69. | Oświetl. drogowe Marcelin Osiedle | 7.5 | 17118 | 34962 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107821561
70. | Oświetl. uliczne Mariacka | 4 | 10106 | 18934 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107085876
71. | Oświetl. uliczne Matejki | 3 | 2846 | 5340 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107085977
72. | Oświetl. uliczne Mickiewicza Trafo 493 | 10 | 29246 | 48836 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107376573
73. | Oświetl. parku ul. Mickiewicza | 1 | 1388 | 2938 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108469037
74. | Oświetl. uliczne Mierosławskiego | 11 | 34832 | 61924 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108231183
75. | Oswietl. uliczne Mierosławskiego Trafo | 2 | 2794 | 6258 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107088001
76. | Oświetl. uliczne Ordona Trafo 467 | 7 | 20110 | 41860 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107382233
77. | Oświetl. parku ul. Ordona dz. Nr 66/6 | 10 |  |  | 4340 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540108474188
78. | Oświetl. parku ul. Ordona dz. Nr 66/4 | 15 |  |  | 14434 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540108474087
79. | Oświatl. uliczne Piotra Skargi Trafo 467 | 3 | 466 | 1016 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107388394
80. | Oświetl. uliczne Pilska | 10 | 20756 | 64498 | [5 empty] | C12W | PL 0037540107824389
81. | Oświetl. uliczne Pl. Wolności | 9 | 19680 | 28460 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107916541
82. | Oświetl. uliczne Podwale | 5.6 | 40838 | 77402 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107916743
83. | Oświetl. uliczne Polna (przy st. Barwicka) | 11 | 6722 | 12844 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108445896
84. | Oświetl. uliczne Polna | 12 | 18466 | 30684 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108442664
85. | Oświetl. uliczne Polna | 11 | 22962 | 35200 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108442765
86. | Oświetl. uliczne Polna Trafo 4690 | 8.5 | 1448 | 2694 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107396680
87. | Oswietl. uliczne Połczyńska Trafo 1183 | 10 | 6468 | 11092 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107086179
88. | Oświetl. uliczne Połczyńska Trafo 1212 | 1 | 1694 | 3526 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107087290
89. | Oświetl. uliczne Poniatowskiego dz. 13-644/11 | 1 | 1000 | 1856 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108711032
90. | Oświetl. uliczne Pułaskiego | 6 | 22848 | 45752 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107086280
91. | Oświetl. uliczne Reja | 1 | 1568 | 3186 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108247856
92. | Oświetl. uliczne Różana | 8 | 19680 | 28460 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108526227
93. | Oświetl. uliczne Rzeczna | 2.5 | 32678 | 61934 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107916642
94. | Oświetlenie uliczne Rybacka 1-3 | 1.5 | 3054 | 6786 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108310605
95. | Oświetl. uliczne Słowiańska /JAR/ | 0.5 |  |  | 6952 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540107916844
96. | Oswietl. uliczne Sójcza | 20 | 10294 | 22152 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108485205
97. | Oswietl. uliczne Staszica | 5 | 2038 | 4836 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108408817
98. | Oświetl. uliczne Szafera dz. 90/8, 20/24, 22 | 8 |  |  | 40000 |  |  |  |  | C11 | PL 0037540108367892
99. | Oświetl. uliczne Szczecińska | 8 | 15874 | 30418 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108436196
100. | Oświetl. ścieżki rowerowej ul. Piłsudskiego | 3 | 5830 | 15700 | [5 empty] | C12B | PL 0037540000008283
101. | Oświetl. ścieżki rowerowej ul. Szczecińska | 7 | 11852 | 25272 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108377087
102. | Oświetl. uliczne Traugutta | 8.3 | 17022 | 34528 | [5 empty] | C12B | PL 0037540104914793
103. | Oświetlenie uliczne Waryńskiego | 7 | 1500 | 2500 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108677585
104. | Oświetl. uliczne Wiatraczna | 4 | 7444 | 15106 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108231284
105. | Oświetl. uliczne + parking Winniczna | 10 | 440 | 1040 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108408312
106. | Oświetl. uliczne Wierzbowa | 1 | 300 | 580 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108721540
107. | Oświetl. uliczne Wypoczynkowa | 1 | 768 | 1112 | [5 empty] | C12W | PL 0037540108356677
108. | Oświetl. uliczne Wyszyńskiego Trafo 474 | 9 | 3184 | 6378 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107427194
109. | Oświetl. uliczne Wyszyńskiego Trafo 661 | 2 | 1322 | 2816 | [5 empty] | C12B | PL 0037540107433460
110. | Oświetl. uliczne Żeglarska | 7 | 7984 | 14940 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108468128
111. | Oświetl. drogowe rondo nr I Kołobrzeska | 7 | 14008 | 29392 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108644950
112. | Oświetl. drogowe rondo nr II Trzesiecka | 2.5 | 5176 | 10624 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108644849
113. | Oświetl. drogowe rondo nr IV | 2.5 | 3404 | 6364 | [5 empty] | C12B | PL 0037540108644647
114. | Oświetl. boiska ul. G.Narutowicza dz. 13-12 | 10.5 | 1800 | 3800 | [5 empty] | C12B | PL 0037540000040101
115. | Oświetl. uliczne - budowa drogi komunikującej | 3 | 3000 | 5000 | [5 empty] | C12B | PL 0037540000040309
spółki miejskiej z ul. Cieślaka dz. 14-16/4, 14/8,
116. | Oświetl. uliczne - budowa drogi komunikującej | 4 | 3000 | 5000 | [5 empty] | C12B | PL 0037540000040309
117. | Oświetlenie uliczne Harcerska dz. 21-25/5, 21-26 | 4 | 1500 | 2500 | [5 empty] | C12B
118. | Oświetlenie uliczne Kwiatowa dz. 20-55, 51/21 | 1 | 760 | 1000 | [5 empty] | C12B
| Razem | 746.48 | 712521 | 1386402 | 409750 | 10136 | 28006 | 1440 | 40000