## Arkusz1
Załącznik Nr 2
Zakres usług dot. naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic
będących w eksploatacji Miasta Szczecinek w okresie do 31.01.2023 r.
L.p. | Rodzaj usługi | Nazwa jedn. obmiaru | Orient. ilości robót
- | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4
1 | Czyszczenie zaśniedziałych styków i montaż podkładek Al.-Cu | kpl. | 1
2 | Demontaż słupa oświetleniowego z oprawą | szt. | 1
3 | Demontaż elementów uszkodzonej latarni w wyniku kolizji drogowej lub innego zdarzenia oraz zabezpieczenie kabli | kpl. | 10
4 | Lokalizacja uszkodzenia kabla | szt. | 60
5 | Montaż muf z rur termokurczliwych na kablach | kpl. | 62
6 | Mycie kloszy z udziałem podnośnika | szt. | 90
7 | Pionowanie słupów o wys. do 5,9 m | szt. | 60
8 | Pionowanie słupów o wys. od 6 m do 9 m | szt. | 10
9 | Pomiary rezystancji izolacji kabli | szt. | 10
10 | Pomiary rezystancji uziemień | szt. | 1
11 | Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | szt. | 10
12 | Sprawdzenie działania oświetlenia 1 raz w tygodniu | szt. | 52
13 | Ułożenie kabli YAKY 4x25 mm2 lub YAKY 4x35 mm2 w rowach kablowych | mb. | 130
14 | Usuwanie sopli z opraw z udziałem podnośnika | szt. | 10
15 | Wykonanie zerowania ochronnego szafki oświetleniowej | kpl. | 1
16 | Wymiana baterii w zegarach astronomicznych | szt. | 1
17 | Wymiana czujnika detekcji pieszych EPC300 (LumiMotion), w tym ustawienie parametrów pracy | kpl. | 1
18 | Wymiana kabli YAKY 4x25 mm2 lub YAKY 4x35 mm2 w rurach | mb. | 50
19 | Wymiana lamp 150W metalohalogenkowych | szt. | 1
20 | Wymiana lamp 250W metalohalogenkowych | szt. | 89
21 | Wymiana lamp 400W metalohalogenkowych | szt. | 1
22 | Wymiana lamp sodowych 70W | szt. | 480
23 | Wymiana lamp sodowych 100W | szt. | 9
24 | Wymiana lamp sodowych 150W | szt. | 75
25 | Wymiana lamp typu LED Lotus 30W E27 | szt. | 72
26 | Wymiana opraw dogruntowych BBP521 LED-LP/WH (oświetlenie akcentujące) IP 67 o mocy 2,2W | szt. | 5
27 | Wymiana opraw dogruntowych LED BBP621 15 x LED-HB/NW (oświetlenie akcentujące) IP67 o mocy 27W | szt. | 5
28 | Wymiana opraw drogowych lub parkowych (oprawy z demontażu udostępni Zamawiający) | szt. | 7
29 | Wymiana opraw drogowych typu LED o mocy od 25W do 110W (producenci: Philips, Rosa, Thorn) | szt. | 9
30 | Wymiana opraw LCP400 HPI-250 z pulsatorem LED doświetlających przejścia dla pieszych | kpl. | 1
31 | Wymiana opraw sodowych o mocy od 70W do 100W | szt. | 1
32 | Wymiana opraw sodowych typu OCPK na oprawy równoważne, np. ELBA E/Z wraz ze źródłem światła typu LED Lotus 30W E27 | kpl. | 27
33 | Wymiana opraw stylowych LED typu Albany Schreder o mocy od 70W do 140W | szt. | 1
34 | Wymiana opraw ZFD 236 na oprawy równoważne, np. ELBA E/Z wraz ze źródłem światła typu LED Lotus 30W E27 | kpl. | 4
35 | Wymiana osprzętu opraw sodowych (statecznik + układ zapłonnikowy + kondensator) | kpl. | 380
36 | Wymiana panelu LED 36W wraz z zasilaczem do oprawy MIRA LED | kpl. | 2
37 | Wymiana panelu LED 48W do kolumny świetlnej SAL DECO-3 LED | kpl. | 1
38 | Wymiana podstawy puszki przyłączeniowej typu KGE 170/23 IP66 | szt. | 5
39 | Wymiana wkładu puszki podłogowej typu KSE2SEC/23/72 IP66, IK07, z gniazdem z uziemieniem z zamkiem na klucz imbusowy | szt. | 5
40 | Wymiana pokryw wnękowych na słupach | szt. | 63
41 | Wymiana projektorów LED do iluminacji o mocy do 110W | szt. | 1
42 | Wymiana przerywaczy w oprawach LCP400 | szt. | 25
43 | Wymiana przewodów YDY 3x2,5 mm2 w słupach oświetleniowych | mb. | 270
44 | Wymiana pulsatora LED na słupie oświetleniowym przy przejściu dla pieszych | szt. | 2
45 | Wymiana pulsatora podwójnego typu IVS 6W 2x3 LED na słupie oświetleniowym przy przejściu dla pieszych | kpl. | 1
46 | Wymiana słupów stalowych o wys. od 4 m do 5 m | szt. | 5
47 | Wymiana słupów stalowych o wys. od 6 m do 9 m | szt. | 7
48 | Wymiana styczników 1 fazowych 25A | szt. | 1
49 | Wymiana styczników 3 fazowych 40A | szt. | 2
50 | Wymiana szafek oświetleniowych | szt. | 2
51 | Wymiana świetlówek 36W | szt. | 670
52 | Wymiana świetlówek kompaktowych o mocy do 30W | szt. | 1
53 | Wymiana wkładek bezpiecznikowych typu WT-00 | szt. | 20
54 | Wymiana wkładek bezpiecznikowych typu WTN-1 | szt. | 3
55 | Wymiana wkładek topikowych do 25A | szt. | 445
56 | Wymiana wyłączników samoczynnych S301, C25A | szt. | 17
57 | Wymiana wyłączników zmierzchowych | szt. | 1
58 | Wymiana wysięgników 1 ram. na słupach stalowych | szt. | 2
59 | Wymiana wysięgników 2 ram. na słupach stalowych | szt. | 1
60 | Wymiana zamków systemowych Master Key w szafkach oświetleniowych | szt. | 1
61 | Wymiana zapłonników | szt. | 663
62 | Wymiana zasilaczy w oprawach typu LED | szt. | 10
63 | Wymiana zegarów astronomicznych | szt. | 23
64 | Wymiana złączy bezpiecznikowych IZK | szt. | 74
65 | Wymiana złączy fazowych IZK | szt. | 130
66 | Wymiana złączy zerowych IZK | szt. | 70
67 | Wymiana żarówek 55W w pulsatorach | szt. | 150
68 | Załączenie i wyłączenie zasilania lamp | kpl. | 34
69 | Załączenie zabezpieczeń i sprawdzenie działania, regulacja zegarów | kpl. | 71
70 | Zerowania ochronne słupów, w tym wymiana tabliczek na komplet złączy IZK | kpl. | 5
1. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie prac należy wykonać również wszelkie prace pomocnicze
i towarzyszące, które sa konieczne do prawidłowego wykonania prac ujętych w kosztorysie ofertowym.
2. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac (z wyłączeniem poz. nr 28) zapewnia Wykonawca.
| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY