## Arkusz1
Załącznik Nr 2
Zakres usług na naprawę i konserwację urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic
będących w eksploatacji Miasta Szczecinek w okresie od lutego 2020 r. do 31.01.2021 r.
L.p. | Rodzaj usługi | Nazwa jedn. obmiaru | Orient. ilości robót
- | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4
1 | Czyszczenie zaśniedziałych styków i montaż podkładek Al.-Cu | kpl. | 40
2 | Demontaż słupa oświetleniowego z oprawą | szt. | 2
3 | Lokalizacja uszkodzenia kabla | szt. | 30
4 | Montaż muf z rur termokurczliwych na kablach | kpl. | 60
5 | Mycie kloszy z udziałem podnośnika | szt. | 200
6 | Oględziny szafek i tablic oświetleniowych w 2020 r. wraz z wykonaniem brakujacych opisów obwodów | kpl. | 110
7 | Oględziny urządzeń oświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) w 2020 r. | szt. | 3580
8 | Pionowanie słupów o wys. do 5 m | szt. | 30
9 | Pionowanie słupów o wys. od 6 m do 9 m | szt. | 35
10 | Pomiary rezystancji izolacji kabli | szt. | 50
11 | Pomiary rezystancji uziemień | szt. | 1
12 | Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | szt. | 2000
13 | Sprawdzenie działania oświetlenia 1 raz w tygodniu | szt. | 52
14 | Ułożenie kabli YAKY 4x25 mm2 lub YAKY 4x35 mm2 w rowach kablowych | mb. | 140
15 | Usuwanie sopli z opraw z udziałem podnośnika | szt. | 200
16 | Wykonanie zerowania ochronnego szafki oświetleniowej | kpl. | 5
17 | Wymiana baterii w zegarach astronomicznych | szt. | 10
18 | Wymiana kabli YAKY 4x25 mm2 lub YAKY 4x35 mm2 w rurach | mb. | 90
19 | Wymiana lamp 150W metalohalogenkowych | szt. | 3
20 | Wymiana lamp 250W metalohalogenkowych | szt. | 30
21 | Wymiana lamp 400W metalohalogenkowych | szt. | 16
22 | Wymiana lamp sodowych 70W | szt. | 200
23 | Wymiana lamp sodowych 100W | szt. | 30
24 | Wymiana lamp sodowych 150W | szt. | 60
25 | Wymiana lamp typu LED Lotus 30W E27 | szt. | 2
26 | Wymiana opraw drogowych (oprawy z demontażu udostępni Zamawiający) | szt. | 20
27 | Wymiana opraw drogowych LED typu UniStreet Philips o mocy od 40W do 110W | szt. | 5
28 | Wymiana opraw LCP400 HPI-250 z pulsatorem LED doświetlających przejścia dla pieszych | kpl. | 4
29 | Wymiana opraw sodowych o mocy od 70W do 100W | szt. | 4
30 | Wymiana opraw sodowych typu OCPK 70W na oprawy równoważne, np. ELBA E/Z wraz ze źródłem światła typu LED Lotus 30W E27 | kpl. | 8
31 | Wymiana opraw stylowych LED typu Albany Schreder o mocy od 70W do 140W | szt. | 1
32 | Wymiana opraw ZFD 236 na oprawy równoważne, np. ELBA E/Z wraz ze źródłem światła typu LED Lotus 30W E27 | kpl. | 15
33 | Wymiana osprzętu opraw sodowych (statecznik + układ zapłonnikowy + kondensator) | kpl. | 110
34 | Wymiana panelu LED 36W wraz z zasilaczem do oprawy MIRA LED | kpl. | 1
35 | Wymiana panelu LED 48W do kolumny świetlnej SAL DECO-3 LED | kpl. | 1
36 | Wymiana pokryw wnękowych na słupach | szt. | 20
37 | Wymiana projektorów LED do iluminacji o mocy do 110W | szt. | 1
38 | Wymiana przerywaczy w oprawach LCP400 | szt. | 18
39 | Wymiana przewodów YDY 3x2,5 mm2 w słupach oświetleniowych | mb. | 300
40 | Wymiana słupów stalowych o wys. od 4 m do 5 m | szt. | 19
41 | Wymiana słupów stalowych o wys. od 6 m do 9 m | szt. | 20
42 | Wymiana styczników 1 fazowych 25A | szt. | 1
43 | Wymiana styczników 3 fazowych 40A | szt. | 2
44 | Wymiana szafek oświetleniowych | szt. | 5
45 | Wymiana świetlówek 36W | szt. | 200
46 | Wymiana świetlówek kompaktowych o mocy do 30W | szt. | 2
47 | Wymiana wkładek bezpiecznikowych typu Wn-1 | szt. | 2
48 | Wymiana wkładek bezpiecznikowych typu Wt-00 | szt. | 35
49 | Wymiana wkładek topikowych do 25A | szt. | 200
50 | Wymiana wyłączników samoczynnych S301, C25A | szt. | 15
51 | Wymiana wyłączników zmierzchowych | szt. | 1
52 | Wymiana wysięgników 1 ram. na słupach stalowych | szt. | 10
53 | Wymiana wysięgników 2 ram. na słupach stalowych | szt. | 1
54 | Wymiana zamków systemowych Master Key w szafkach oświetleniowych | szt. | 5
55 | Wymiana zapłonników | szt. | 130
56 | Wymiana zegarów astronomicznych | szt. | 10
57 | Wymiana złączy bezpiecznikowych IZK | szt. | 90
58 | Wymiana złączy fazowych IZK | szt. | 180
59 | Wymiana złączy zerowych IZK | szt. | 90
60 | Wymiana żarówek 55W w pulsatorach | szt. | 150
61 | Załączenie i wyłączenie zasilania lamp | kpl. | 28
62 | Załączenie zabezpieczeń i sprawdzenie działania, regulacja zegarów | kpl. | 300
63 | Zerowania ochronne słupów, w tym wymiana tabliczek na komplet złączy IZK | kpl. | 20
1. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie prac należy wykonać również wszelkie prace pomocnicze
i towarzyszące, które sa konieczne do prawidłowego wykonania prac ujętych w kosztorysie ofertowym.
2. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac (z wyłączeniem poz. nr 26) zapewnia Wykonawca.
3. Oględziny sieci oświetleniowej obejmują ocenę stanu technicznego:
- opraw
- słupów
- wnęk słupowych
- złączy kablowych
- szafek oświetleniowych
- tablic oświetleniowych
4. Po przeprowadzonych oględzinach Wykonawca przekaże Zamawiającemu Protokół z oględzin w podziale
na poszczególne PPE.
5. Po dokonaniu pomiarów Wykanawca przekaże Zamawiającemu Protokoły z pomiarów.